124460, Москва, Зеленоград, НИИФП, ООО "КОМРИС"

т./ф.  8 499 710 57 27,

- E-mail  : smkuzmin@mtu-net.ru

http://www.mtu-net.ru/comrisfilter

Отбор проб воды

Пробоотборником-Концентратором Гидробиологическим

"ПробоКонГ" в различных условиях.

Отбор пробы из водопровода (ПробоКонГ - Водоканал)

Отбор пробы из фляги с помощью погружного насоса (ПробоКонГ - СЭС). Насос подсоединяется гибким шлангом к ПробоКонГу, кладется на дно фляги и включается в электросеть.

Отбор пробы из водоема, бассейна или резервуара с помощью погружного плавающего насоса.

Погружной насос 1 присоединяется гибким шлангом к ПробоКонГу, винтовым разъемом 7 к поплавку 11 и бросается в воду. Затем подключается либо к электросети (ПробоКонГ - СЭС), либо через инвертор к автомобильному аккумулятору

ПробоКонГ - Экспедиционный).

Каждая последующая версия в ряду выполняет и все функции  предыдущей.